## Sheet1
唐氏筛查仪主要技术参数及要求
推介产品品牌型号：
序号 | 技术参数要求 | 推介产品技术参数 | 备注
1 | 主要用于唐氏筛查、新生儿筛查；
2 | 唐氏筛查项目，要求至少包含：PAPP-A、Free β-HCG、AFP、uE3，提供注册证等证明材料；
3 | 新生儿国家免费筛查项目，要求包含：先天性甲状腺功能减低症（CH）、苯丙酮尿症（PKU）、先天性肾上腺皮质增生症（CAH）、葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症（G6PD），提供注册证等证明材料；
4 | 具有原厂的产前筛查风险评估软件和全自动新生儿遗传代谢病分析软件及管理软件，且软件取得国家药品监督管理局医疗器械注册证；
5 | 要求能连上医院的HIS、LIS系统。