[bookmark: _GoBack]内科七层儿童重症监护室、儿童内镜室维保服务内容清单
	序号
	内容
	数量（面积）
	单位
	备注

	1
	装饰系统、空调系统、强弱电系统、 医疗气体系统、给排水系统
	1280
	m2
	

	2
	净化空调机组
	3
	组
	

	3
	热交换机组
	2
	组
	

	4
	排风机
	8
	组
	

	5
	加湿器
	3
	套
	

	6
	等离子消毒机
	4
	套
	

	7
	风机盘管
	29
	套
	

	8
	水循环泵
	4
	台
	

	9
	自动门
	10
	套
	

	10
	平推门
	38
	套
	

	11
	输液轨道
	32
	套
	

	12
	病床隔帘
	32
	套
	

	13
	空压机
	2
	套
	

	14
	减压箱
	2
	套
	

	15
	配电箱
	10
	套
	

	16
	LED净化灯
	144
	盏
	

	17
	隔离变压器
	6
	套
	

	18
	UPS
	1
	套
	

	19
	监控系统
	1
	套
	32个摄像头

	20
	背景音乐
	1
	套
	44个扬声器

	
	呼叫系统
	1
	套
	

	
	探视系统
	1
	套
	

	
	门禁系统
	8
	套
	

	
	卫生间
	4
	间
	淋浴、扶手、毛巾架、浴霸、台盆、马桶

	
	不锈钢感应洗手池
	8
	套
	

	
	观片灯
	18
	盏
	

	
	传递窗
	2
	套
	



内科四层儿科三病区维保服务内容清单
	序号
	内容
	数量（面积）
	单位
	备注

	1
	装饰系统、空调系统、强弱电系统、 医疗气体系统、给排水系统
	1170
	m2
	

	2
	热交换机组
	3
	组
	

	3
	等离子消毒机
	15
	套
	

	4
	风机盘管
	38
	套
	

	5
	自动门
	5
	台
	

	6
	平推门
	48
	套
	

	7
	输液轨道
	22
	套
	

	8
	减压箱
	2
	套
	

	9
	设备带
	22
	位
	

	10
	配电箱
	6
	套
	

	11
	LED净化灯
	153
	盏
	

	12
	监控系统
	1
	套
	12个摄像头

	13
	背景音乐
	1
	套
	36个扬声器

	14
	呼叫系统
	1
	套
	

	15
	门禁系统
	5
	套
	

	16
	卫生间
	16
	间
	淋浴、扶手、毛巾架、浴霸、台盆、马桶

	17
	洗手池
	6
	套
	

	18
	观片灯
	18
	盏
	

	19
	传递窗
	2
	套
	

	20
	病床隔帘轨道
	22
	套
	




介入新装修手术室维保服务内容清单
	序号
	维修内容
	数量
	单位
	备注

	  1
	介入手术室区域内装饰系统、空 调系统、强弱电系统、医疗气体系统、给排水系统
	132
	m2
	

	2
	新风机组
	1
	套
	

	3
	排风机组
	1
	套
	

	4
	电动气密门（含双开）
	2
	套
	

	5
	手推门
	10
	套
	

	6
	药品柜
	1
	套
	

	7
	照明灯具
	1
	
项
盏
	

	8
	不锈钢洗手池
	1
	套
	

	
	空调
	3
	台
	




















麻醉科手术室维保服务内容清单
	序号
	内容
	数量（面积）
	单位
	备注

	1
	洁净手术间维护结构（包括自 动门）、空调系统、强弱电系统、 医疗气体系统、给排水系统
	329 （不含走道和其他房间）
	m2
	

	2
	净化空调机组
	7
	组
	

	3
	新风机组
	1
	组
	

	4
	排风机
	9
	组
	

	5
	无影灯设备
	9
	套
	

	6
	空调
	1
	套
	

	7
	洁净屏
	2
	套
	

	8
	医用吊塔设备
	9
	套
	

	9
	大金螺杆式风冷热源空调机组
	1
	台
	

	10
	电动气密门（含双开）
	12
	套
	

	11
	手推门
	10
	套
	

	12
	手术室控制面板
	9
	套
	

	13
	药品柜
	36
	套
	

	14
	照明灯具
	86
	盏
	

	15
	观片灯
	9
	个
	

	16
	音乐广播
	3
	套
	

	17
	门禁呼叫系统
	1
	套
	

	18
	不锈钢洗手池（含污水池）
	3
	套
	

	19
	隔离变压器
	1
	套
	

	20
	水泵
	2
	台
	





























耳鼻喉科手术室维保服务内容清单

	序号
	维修内容
	数量
	单位
	备注

	1
	洁净手术间维护结构（包括自动门）、空调系统、强弱电系统、 医疗气体系统、给排水系统
	325
	m2
	

	2
	净化空调机组
	1
	组
	

	3
	新风机组
	1
	组
	

	4
	排风机
	1
	组
	

	5
	无影灯设备
	2
	套
	

	6
	空调
	4
	套
	

	7
	风机盘管
	2
	套
	

	8
	洁净屏
	4
	套
	

	9
	医用吊塔设备
	2
	套
	

	10
	天加空调室外水冷机组
	3
	台
	

	11
	电动气密门（含双开）
	4
	套
	

	12
	手推门
	12
	套
	

	13
	手术室控制面板
	2
	套
	

	14
	药品柜
	10
	套
	

	15
	照明灯具
	37
	盏
	

	16
	观片灯
	2
	个
	

	17
	门禁呼叫系统
	1
	套
	

	18
	不锈钢洗手池（含污水池）
	2
	套
	

	19
	洗手台（池）
	37
	套
	

	20
	隔离变压器
	1
	套
	

	
	
	
	
	









眼科手术室维保服务内容清单

	序号
	维修内容
	数量
	单位
	备注

	1
	洁净手术间维护结构（包括自动门）、空调系统、强弱电系统、 医疗气体系统、给排水系统
	335
	m2
	

	2
	净化空调机组
	1
	组
	

	3
	新风机组
	1
	组
	

	4
	排风机
	1
	组
	

	5
	无影灯设备
	2
	套
	

	6
	空调
	4
	套
	

	7
	风机盘管
	1
	套
	

	8
	洁净屏
	6
	套
	

	9
	医用吊塔设备
	3
	套
	

	10
	天加空调室外水冷机组
	2
	台
	

	11
	电动气密门（含双开）
	5
	套
	

	12
	手推门
	10
	套
	

	13
	手术室控制面板
	3
	套
	

	14
	药品柜
	11
	套
	

	15
	照明灯具
	46
	盏
	

	16
	观片灯
	3
	个
	

	17
	门禁呼叫系统
	1
	套
	

	18
	不锈钢洗手池（含污水池）
	2
	套
	

	19
	隔离变压器
	1
	套
	




	



神经外科ICU维保服务内容清单
	序号
	维修内容
	数量
	单位
	备注

	  1
	神经外科ICU区装饰系统、空 调系统、强弱电系统、医疗气 体系统、给排水系统
	287
	m2
	

	2
	新风机组
	1
	组
	

	3
	排风机
	1
	组
	

	4
	空调
	5
	套
	

	5
	洁净屏
	9
	套
	

	6
	医用吊塔设备
	9
	套
	

	7
	电动气密门（含双开）
	2
	套
	

	8
	手推门
	7
	套
	

	9
	手术室控制面板
	1 
	套
	

	10
	药品柜
	2
	套
	

	11
	照明灯具
	25
	盏
	

	12
	观片灯
	2
	个
	

	13
	监控
	1
	套
	

	14
	音乐广播
	1
	套
	

	15
	不锈钢洗手池（含污水池）
	2
	套
	

	16
	洗手台（池）
	1
	套
	




介入手术室维保服务内容清单
	序号
	维修内容
	数量
	单位
	备注

	  1
	介入手术室区域内装饰系统、空 调系统、强弱电系统、医疗气体系统、给排水系统
	124
	m2
	

	2
	风机盘管
	1
	套
	

	3
	洁净屏
	4
	套
	

	4
	电动气密门（含双开）
	2
	套
	

	5
	手推门
	4
	套
	

	6
	药品柜
	1
	套
	

	7
	照明灯具
	12
	

盏
	

	8
	不锈钢洗手池（含污水池）
	2
	套
	




神经内科CCU维保服务内容清单
	序号
	维修内容
	数量
	单位
	备注

	  1
	神经内科CCU区域内装饰系统、空 调系统、强弱电系统、医疗气体系统、给排水系统
	63
	m2
	

	2
	空调
	1
	套
	

	3
	医用吊塔设备
	6
	套
	

	4
	手推门
	1
	套
	

	5
	照明灯具
	5
	盏
	
















心内科CCU维保服务内容清单
	序号
	维修内容
	数量
	单位
	备注

	  1
	心内科CCU区域内装饰系统、空 调系统、强弱电系统、医疗气体系统、给排水系统
	107
	m2
	

	2
	空调
	2
	套
	

	3
	洁净屏
	3
	套
	

	4
	医用吊塔设备
	7
	套
	

	5
	电动气密门（含双开）
	1
	套
	

	6
	手推门
	1
	套
	

	7
	照明灯具
	8
	盏
	

	8
	观片灯
	1
	个
	

	9
	洗手台（池）
	1
	套
	




新生儿科NICU维保服务内容清单
	序号
	维修内容
	数量
	单位
	备注

	  1
	新生儿NICU区域内装饰系统、空 调系统、强弱电系统、医疗气体系统、给排水系统
	564
	m2
	

	2
	新风机组
	1
	组
	

	3
	排风机
	2
	组
	

	4
	空调
	13
	套
	

	5
	洁净屏
	13
	套
	

	6
	医用吊塔设备
	37
	套
	

	7
	电动气密门（含双开）
	10
	套
	

	8
	手推门
	16
	套
	

	9
	药品柜
	2
	套
	

	10
	照明灯具
	62
	盏
	

	11
	观片灯
	4
	个
	

	12
	气体减压箱
	1
	套
	

	13
	监控
	2
	套
	

	14
	音乐广播
	1
	套
	

	15
	门禁呼叫系统
	2
	套
	

	16
	洗手台（池）
	7
	套
	

	17
	洗澡池（含热水器）
	4
	个
	



重症监护室ICU维保服务内容清单
	序号
	维修内容
	数量
	单位
	备注

	  1
	重症监护室ICU区域内装饰系统、空 调系统、强弱电系统、医疗气体系统、给排水系统
	459
	m2
	

	2
	新风机组
	1
	组
	

	3
	排风机
	2
	组
	

	4
	空调
	7
	套
	

	5
	洁净屏
	10
	套
	

	6
	医用吊塔设备
	15
	套
	

	7
	电动气密门（含双开）
	3
	套
	

	8
	手推门
	19
	套
	

	9
	照明灯具
	50
	盏
	

	10
	观片灯
	6
	个
	

	11
	气体减压箱
	1
	套
	

	12
	音乐广播
	1
	套
	

	13
	门禁呼叫系统
	1
	套
	 

	14
	洗手台（池）
	6
	套
	



中医骨伤科手术室维保服务内容清单
	序号
	维修内容
	数量
	单位
	备注

	1
	中医骨伤科手术室区域内装饰系统、空 调系统、强弱电系统、医疗气体系统、给排水系统
	105
	m2
	

	2
	新风机组
	1
	组
	

	3
	排风机
	1
	组
	

	4
	无影灯设备
	1
	套
	

	5
	空调
	2
	套
	

	6
	洁净屏
	3
	套
	

	7
	医用吊塔设备
	1
	套
	

	8
	电动气密门（含双开）
	3
	套
	

	9
	手推门
	6
	套
	

	10
	手术室控制面板
	1
	套
	

	11
	药品柜
	3
	套
	

	12
	照明灯具
	20
	盏
	

	13
	观片灯
	1
	个
	

	14
	气体减压箱
	1
	套
	

	15
	不锈钢洗手池（含污水池）
	2
	套
	













检验科维保服务内容清单
	序号
	维修内容
	数量
	单位
	备注

	1
	检验科区域内装饰系统、空 调系统、强弱电系统、医疗气体系统、给排水系统
	925
	m2
	

	2
	净化空调机组
	2
	组
	

	3
	排风机
	3
	组
	

	4
	空调
	10
	套
	

	5
	天加空调室外水冷机组
	2
	台
	

	6
	电动气密门（含双开）
	2
	套
	

	7
	手推门
	29
	套
	

	8
	照明灯具
	82
	盏
	

	9
	灭菌灯
	10
	盏
	

	10
	洗手台（池）
	10
	套
	

	11
	冷库
	1
	间
	

	12
	水泵
	2
	台
	



供应室维保服务内容清单
	序号
	维修内容
	数量
	单位
	备注

	1
	供应室区域内装饰系统、空 调系统、强弱电系统、医疗气体系统、给排水系统
	790
	m2
	

	2
	新风机组
	1
	组
	

	3
	排风机
	5
	组
	

	4
	空调
	1
	套
	

	5
	风机盘管
	34
	套
	

	6
	天加空调室外水冷机组
	3
	台
	

	7
	手推门
	32
	套
	

	8
	照明灯具
	87
	盏
	

	9
	监控
	1
	套
	

	10
	门禁呼叫系统
	1
	套
	

	11
	消毒机
	21
	套
	

	12
	洗手台（池）
	13
	套
	

	12
	水泵
	2
	台
	











内科七层儿童重症监护室、儿童内镜室维保服务内容清单
	序号
	内容
	数量（面积）
	单位
	备注

	1
	装饰系统、空调系统、强弱电系统、 医疗气体系统、给排水系统
	1280
	m2
	

	2
	净化空调机组
	3
	组
	

	3
	热交换机组
	2
	组
	

	4
	排风机
	8
	组
	

	5
	加湿器
	3
	套
	

	6
	等离子消毒机
	4
	套
	

	7
	风机盘管
	29
	套
	

	8
	水循环泵
	4
	台
	

	9
	自动门
	10
	套
	

	10
	平推门
	38
	套
	

	11
	输液轨道
	32
	套
	

	12
	病床隔帘
	32
	套
	

	13
	空压机
	2
	套
	

	14
	减压箱
	2
	套
	

	15
	配电箱
	10
	套
	

	16
	LED净化灯
	144
	盏
	

	17
	隔离变压器
	6
	套
	

	18
	UPS
	1
	套
	

	19
	监控系统
	1
	套
	32个摄像头

	20
	背景音乐
	1
	套
	44个扬声器

	
	呼叫系统
	1
	套
	

	
	探视系统
	1
	套
	

	
	门禁系统
	8
	套
	

	
	卫生间
	4
	间
	淋浴、扶手、毛巾架、浴霸、台盆、马桶

	
	不锈钢感应洗手池
	8
	套
	

	
	观片灯
	18
	盏
	

	
	传递窗
	2
	套
	

	
	
	
	
	


内科四层儿科三病区维保服务内容清单
	序号
	内容
	数量（面积）
	单位
	备注

	1
	装饰系统、空调系统、强弱电系统、 医疗气体系统、给排水系统
	1170
	m2
	

	2
	热交换机组
	3
	组
	

	3
	等离子消毒机
	15
	套
	

	4
	风机盘管
	38
	套
	

	5
	自动门
	5
	台
	

	6
	平推门
	48
	套
	

	7
	输液轨道
	22
	套
	

	8
	减压箱
	2
	套
	

	9
	设备带
	22
	位
	

	10
	配电箱
	6
	套
	

	11
	LED净化灯
	153
	盏
	

	12
	监控系统
	1
	套
	12个摄像头

	13
	背景音乐
	1
	套
	36个扬声器

	14
	呼叫系统
	1
	套
	

	15
	门禁系统
	5
	套
	

	16
	卫生间
	16
	间
	淋浴、扶手、毛巾架、浴霸、台盆、马桶

	17
	洗手池
	6
	套
	

	18
	观片灯
	18
	盏
	

	19
	传递窗
	2
	套
	

	20
	病床隔帘轨道
	22
	套
	








介入新装修手术室维保服务内容清单
	序号
	维修内容
	数量
	单位
	备注

	  1
	介入手术室区域内装饰系统、空 调系统、强弱电系统、医疗气体系统、给排水系统
	132
	m2
	

	2
	新风机组
	1
	套
	

	3
	排风机组
	1
	套
	

	4
	电动气密门（含双开）
	2
	套
	

	5
	手推门
	4
	套
	

	6
	药品柜
	1
	套
	

	7
	照明灯具
	1
	
项
盏
	

	8
	不锈钢洗手池
	1
	套
	




