内科七层儿童重症监护室、儿童内镜室维保服务内容清单

| 序号 | 内容 | 数量（面积） | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装饰系统、空调系统、强弱电系统、 医疗气体系统、给排水系统 | 1280 | m2 |  |
| 2 | 净化空调机组 | 3 | 组 |  |
| 3 | 热交换机组 | 2 | 组 |  |
| 4 | 排风机 | 8 | 组 |  |
| 5 | 加湿器 | 3 | 套 |  |
| 6 | 等离子消毒机 | 4 | 套 |  |
| 7 | 风机盘管 | 29 | 套 |  |
| 8 | 水循环泵 | 4 | 台 |  |
| 9 | 自动门 | 10 | 套 |  |
| 10 | 平推门 | 38 | 套 |  |
| 11 | 输液轨道 | 32 | 套 |  |
| 12 | 病床隔帘 | 32 | 套 |  |
| 13 | 空压机 | 2 | 套 |  |
| 14 | 减压箱 | 2 | 套 |  |
| 15 | 配电箱 | 10 | 套 |  |
| 16 | LED净化灯 | 144 | 盏 |  |
| 17 | 隔离变压器 | 6 | 套 |  |
| 18 | UPS | 1 | 套 |  |
| 19 | 监控系统 | 1 | 套 | 32个摄像头 |
| 20 | 背景音乐 | 1 | 套 | 44个扬声器 |
|  | 呼叫系统 | 1 | 套 |  |
|  | 探视系统 | 1 | 套 |  |
|  | 门禁系统 | 8 | 套 |  |
|  | 卫生间 | 4 | 间 | 淋浴、扶手、毛巾架、浴霸、台盆、马桶 |
|  | 不锈钢感应洗手池 | 8 | 套 |  |
|  | 观片灯 | 18 | 盏 |  |
|  | 传递窗 | 2 | 套 |  |

内科四层儿科三病区维保服务内容清单

| 序号 | 内容 | 数量（面积） | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装饰系统、空调系统、强弱电系统、 医疗气体系统、给排水系统 | 1170 | m2 |  |
| 2 | 热交换机组 | 3 | 组 |  |
| 3 | 等离子消毒机 | 15 | 套 |  |
| 4 | 风机盘管 | 38 | 套 |  |
| 5 | 自动门 | 5 | 台 |  |
| 6 | 平推门 | 48 | 套 |  |
| 7 | 输液轨道 | 22 | 套 |  |
| 8 | 减压箱 | 2 | 套 |  |
| 9 | 设备带 | 22 | 位 |  |
| 10 | 配电箱 | 6 | 套 |  |
| 11 | LED净化灯 | 153 | 盏 |  |
| 12 | 监控系统 | 1 | 套 | 12个摄像头 |
| 13 | 背景音乐 | 1 | 套 | 36个扬声器 |
| 14 | 呼叫系统 | 1 | 套 |  |
| 15 | 门禁系统 | 5 | 套 |  |
| 16 | 卫生间 | 16 | 间 | 淋浴、扶手、毛巾架、浴霸、台盆、马桶 |
| 17 | 洗手池 | 6 | 套 |  |
| 18 | 观片灯 | 18 | 盏 |  |
| 19 | 传递窗 | 2 | 套 |  |
| 20 | 病床隔帘轨道 | 22 | 套 |  |

介入新装修手术室维保服务内容清单

| 序号 | 维修内容 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 介入手术室区域内装饰系统、空 调系统、强弱电系统、医疗气体系统、给排水系统 | 132 | m2 |  |
| 2 | 新风机组 | 1 | 套 |  |
| 3 | 排风机组 | 1 | 套 |  |
| 4 | 电动气密门（含双开） | 2 | 套 |  |
| 5 | 手推门 | 10 | 套 |  |
| 6 | 药品柜 | 1 | 套 |  |
| 7 | 照明灯具 | 1 | 项 盏 |  |
| 8 | 不锈钢洗手池 | 1 | 套 |  |
|  | 空调 | 3 | 台 |  |

麻醉科手术室维保服务内容清单

| 序号 | 内容 | 数量（面积） | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洁净手术间维护结构（包括自 动门）、空调系统、强弱电系统、 医疗气体系统、给排水系统 | 329 （不含走道和其他房间） | m2 |  |
| 2 | 净化空调机组 | 7 | 组 |  |
| 3 | 新风机组 | 1 | 组 |  |
| 4 | 排风机 | 9 | 组 |  |
| 5 | 无影灯设备 | 9 | 套 |  |
| 6 | 空调 | 1 | 套 |  |
| 7 | 洁净屏 | 2 | 套 |  |
| 8 | 医用吊塔设备 | 9 | 套 |  |
| 9 | 大金螺杆式风冷热源空调机组 | 1 | 台 |  |
| 10 | 电动气密门（含双开） | 12 | 套 |  |
| 11 | 手推门 | 10 | 套 |  |
| 12 | 手术室控制面板 | 9 | 套 |  |
| 13 | 药品柜 | 36 | 套 |  |
| 14 | 照明灯具 | 86 | 盏 |  |
| 15 | 观片灯 | 9 | 个 |  |
| 16 | 音乐广播 | 3 | 套 |  |
| 17 | 门禁呼叫系统 | 1 | 套 |  |
| 18 | 不锈钢洗手池（含污水池） | 3 | 套 |  |
| 19 | 隔离变压器 | 1 | 套 |  |
| 20 | 水泵 | 2 | 台 |  |

耳鼻喉科手术室维保服务内容清单

| 序号 | 维修内容 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洁净手术间维护结构（包括自动门）、空调系统、强弱电系统、 医疗气体系统、给排水系统 | 325 | m2 |  |
| 2 | 净化空调机组 | 1 | 组 |  |
| 3 | 新风机组 | 1 | 组 |  |
| 4 | 排风机 | 1 | 组 |  |
| 5 | 无影灯设备 | 2 | 套 |  |
| 6 | 空调 | 4 | 套 |  |
| 7 | 风机盘管 | 2 | 套 |  |
| 8 | 洁净屏 | 4 | 套 |  |
| 9 | 医用吊塔设备 | 2 | 套 |  |
| 10 | 天加空调室外水冷机组 | 3 | 台 |  |
| 11 | 电动气密门（含双开） | 4 | 套 |  |
| 12 | 手推门 | 12 | 套 |  |
| 13 | 手术室控制面板 | 2 | 套 |  |
| 14 | 药品柜 | 10 | 套 |  |
| 15 | 照明灯具 | 37 | 盏 |  |
| 16 | 观片灯 | 2 | 个 |  |
| 17 | 门禁呼叫系统 | 1 | 套 |  |
| 18 | 不锈钢洗手池（含污水池） | 2 | 套 |  |
| 19 | 洗手台（池） | 37 | 套 |  |
| 20 | 隔离变压器 | 1 | 套 |  |

眼科手术室维保服务内容清单

| 序号 | 维修内容 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洁净手术间维护结构（包括自动门）、空调系统、强弱电系统、 医疗气体系统、给排水系统 | 335 | m2 |  |
| 2 | 净化空调机组 | 1 | 组 |  |
| 3 | 新风机组 | 1 | 组 |  |
| 4 | 排风机 | 1 | 组 |  |
| 5 | 无影灯设备 | 2 | 套 |  |
| 6 | 空调 | 4 | 套 |  |
| 7 | 风机盘管 | 1 | 套 |  |
| 8 | 洁净屏 | 6 | 套 |  |
| 9 | 医用吊塔设备 | 3 | 套 |  |
| 10 | 天加空调室外水冷机组 | 2 | 台 |  |
| 11 | 电动气密门（含双开） | 5 | 套 |  |
| 12 | 手推门 | 10 | 套 |  |
| 13 | 手术室控制面板 | 3 | 套 |  |
| 14 | 药品柜 | 11 | 套 |  |
| 15 | 照明灯具 | 46 | 盏 |  |
| 16 | 观片灯 | 3 | 个 |  |
| 17 | 门禁呼叫系统 | 1 | 套 |  |
| 18 | 不锈钢洗手池（含污水池） | 2 | 套 |  |
| 19 | 隔离变压器 | 1 | 套 |  |

神经外科ICU维保服务内容清单

| 序号 | 维修内容 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 神经外科ICU区装饰系统、空 调系统、强弱电系统、医疗气 体系统、给排水系统 | 287 | m2 |  |
| 2 | 新风机组 | 1 | 组 |  |
| 3 | 排风机 | 1 | 组 |  |
| 4 | 空调 | 5 | 套 |  |
| 5 | 洁净屏 | 9 | 套 |  |
| 6 | 医用吊塔设备 | 9 | 套 |  |
| 7 | 电动气密门（含双开） | 2 | 套 |  |
| 8 | 手推门 | 7 | 套 |  |
| 9 | 手术室控制面板 | 1 | 套 |  |
| 10 | 药品柜 | 2 | 套 |  |
| 11 | 照明灯具 | 25 | 盏 |  |
| 12 | 观片灯 | 2 | 个 |  |
| 13 | 监控 | 1 | 套 |  |
| 14 | 音乐广播 | 1 | 套 |  |
| 15 | 不锈钢洗手池（含污水池） | 2 | 套 |  |
| 16 | 洗手台（池） | 1 | 套 |  |

介入手术室维保服务内容清单

| 序号 | 维修内容 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 介入手术室区域内装饰系统、空 调系统、强弱电系统、医疗气体系统、给排水系统 | 124 | m2 |  |
| 2 | 风机盘管 | 1 | 套 |  |
| 3 | 洁净屏 | 4 | 套 |  |
| 4 | 电动气密门（含双开） | 2 | 套 |  |
| 5 | 手推门 | 4 | 套 |  |
| 6 | 药品柜 | 1 | 套 |  |
| 7 | 照明灯具 | 12 | 盏 |  |
| 8 | 不锈钢洗手池（含污水池） | 2 | 套 |  |

神经内科CCU维保服务内容清单

| 序号 | 维修内容 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 神经内科CCU区域内装饰系统、空 调系统、强弱电系统、医疗气体系统、给排水系统 | 63 | m2 |  |
| 2 | 空调 | 1 | 套 |  |
| 3 | 医用吊塔设备 | 6 | 套 |  |
| 4 | 手推门 | 1 | 套 |  |
| 5 | 照明灯具 | 5 | 盏 |  |

心内科CCU维保服务内容清单

| 序号 | 维修内容 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心内科CCU区域内装饰系统、空 调系统、强弱电系统、医疗气体系统、给排水系统 | 107 | m2 |  |
| 2 | 空调 | 2 | 套 |  |
| 3 | 洁净屏 | 3 | 套 |  |
| 4 | 医用吊塔设备 | 7 | 套 |  |
| 5 | 电动气密门（含双开） | 1 | 套 |  |
| 6 | 手推门 | 1 | 套 |  |
| 7 | 照明灯具 | 8 | 盏 |  |
| 8 | 观片灯 | 1 | 个 |  |
| 9 | 洗手台（池） | 1 | 套 |  |

新生儿科NICU维保服务内容清单

| 序号 | 维修内容 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新生儿NICU区域内装饰系统、空 调系统、强弱电系统、医疗气体系统、给排水系统 | 564 | m2 |  |
| 2 | 新风机组 | 1 | 组 |  |
| 3 | 排风机 | 2 | 组 |  |
| 4 | 空调 | 13 | 套 |  |
| 5 | 洁净屏 | 13 | 套 |  |
| 6 | 医用吊塔设备 | 37 | 套 |  |
| 7 | 电动气密门（含双开） | 10 | 套 |  |
| 8 | 手推门 | 16 | 套 |  |
| 9 | 药品柜 | 2 | 套 |  |
| 10 | 照明灯具 | 62 | 盏 |  |
| 11 | 观片灯 | 4 | 个 |  |
| 12 | 气体减压箱 | 1 | 套 |  |
| 13 | 监控 | 2 | 套 |  |
| 14 | 音乐广播 | 1 | 套 |  |
| 15 | 门禁呼叫系统 | 2 | 套 |  |
| 16 | 洗手台（池） | 7 | 套 |  |
| 17 | 洗澡池（含热水器） | 4 | 个 |  |

重症监护室ICU维保服务内容清单

| 序号 | 维修内容 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重症监护室ICU区域内装饰系统、空 调系统、强弱电系统、医疗气体系统、给排水系统 | 459 | m2 |  |
| 2 | 新风机组 | 1 | 组 |  |
| 3 | 排风机 | 2 | 组 |  |
| 4 | 空调 | 7 | 套 |  |
| 5 | 洁净屏 | 10 | 套 |  |
| 6 | 医用吊塔设备 | 15 | 套 |  |
| 7 | 电动气密门（含双开） | 3 | 套 |  |
| 8 | 手推门 | 19 | 套 |  |
| 9 | 照明灯具 | 50 | 盏 |  |
| 10 | 观片灯 | 6 | 个 |  |
| 11 | 气体减压箱 | 1 | 套 |  |
| 12 | 音乐广播 | 1 | 套 |  |
| 13 | 门禁呼叫系统 | 1 | 套 |  |
| 14 | 洗手台（池） | 6 | 套 |  |

中医骨伤科手术室维保服务内容清单

| 序号 | 维修内容 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中医骨伤科手术室区域内装饰系统、空 调系统、强弱电系统、医疗气体系统、给排水系统 | 105 | m2 |  |
| 2 | 新风机组 | 1 | 组 |  |
| 3 | 排风机 | 1 | 组 |  |
| 4 | 无影灯设备 | 1 | 套 |  |
| 5 | 空调 | 2 | 套 |  |
| 6 | 洁净屏 | 3 | 套 |  |
| 7 | 医用吊塔设备 | 1 | 套 |  |
| 8 | 电动气密门（含双开） | 3 | 套 |  |
| 9 | 手推门 | 6 | 套 |  |
| 10 | 手术室控制面板 | 1 | 套 |  |
| 11 | 药品柜 | 3 | 套 |  |
| 12 | 照明灯具 | 20 | 盏 |  |
| 13 | 观片灯 | 1 | 个 |  |
| 14 | 气体减压箱 | 1 | 套 |  |
| 15 | 不锈钢洗手池（含污水池） | 2 | 套 |  |

检验科维保服务内容清单

| 序号 | 维修内容 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检验科区域内装饰系统、空 调系统、强弱电系统、医疗气体系统、给排水系统 | 925 | m2 |  |
| 2 | 净化空调机组 | 2 | 组 |  |
| 3 | 排风机 | 3 | 组 |  |
| 4 | 空调 | 10 | 套 |  |
| 5 | 天加空调室外水冷机组 | 2 | 台 |  |
| 6 | 电动气密门（含双开） | 2 | 套 |  |
| 7 | 手推门 | 29 | 套 |  |
| 8 | 照明灯具 | 82 | 盏 |  |
| 9 | 灭菌灯 | 10 | 盏 |  |
| 10 | 洗手台（池） | 10 | 套 |  |
| 11 | 冷库 | 1 | 间 |  |
| 12 | 水泵 | 2 | 台 |  |

供应室维保服务内容清单

| 序号 | 维修内容 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应室区域内装饰系统、空 调系统、强弱电系统、医疗气体系统、给排水系统 | 790 | m2 |  |
| 2 | 新风机组 | 1 | 组 |  |
| 3 | 排风机 | 5 | 组 |  |
| 4 | 空调 | 1 | 套 |  |
| 5 | 风机盘管 | 34 | 套 |  |
| 6 | 天加空调室外水冷机组 | 3 | 台 |  |
| 7 | 手推门 | 32 | 套 |  |
| 8 | 照明灯具 | 87 | 盏 |  |
| 9 | 监控 | 1 | 套 |  |
| 10 | 门禁呼叫系统 | 1 | 套 |  |
| 11 | 消毒机 | 21 | 套 |  |
| 12 | 洗手台（池） | 13 | 套 |  |
| 12 | 水泵 | 2 | 台 |  |

内科七层儿童重症监护室、儿童内镜室维保服务内容清单

| 序号 | 内容 | 数量（面积） | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装饰系统、空调系统、强弱电系统、 医疗气体系统、给排水系统 | 1280 | m2 |  |
| 2 | 净化空调机组 | 3 | 组 |  |
| 3 | 热交换机组 | 2 | 组 |  |
| 4 | 排风机 | 8 | 组 |  |
| 5 | 加湿器 | 3 | 套 |  |
| 6 | 等离子消毒机 | 4 | 套 |  |
| 7 | 风机盘管 | 29 | 套 |  |
| 8 | 水循环泵 | 4 | 台 |  |
| 9 | 自动门 | 10 | 套 |  |
| 10 | 平推门 | 38 | 套 |  |
| 11 | 输液轨道 | 32 | 套 |  |
| 12 | 病床隔帘 | 32 | 套 |  |
| 13 | 空压机 | 2 | 套 |  |
| 14 | 减压箱 | 2 | 套 |  |
| 15 | 配电箱 | 10 | 套 |  |
| 16 | LED净化灯 | 144 | 盏 |  |
| 17 | 隔离变压器 | 6 | 套 |  |
| 18 | UPS | 1 | 套 |  |
| 19 | 监控系统 | 1 | 套 | 32个摄像头 |
| 20 | 背景音乐 | 1 | 套 | 44个扬声器 |
|  | 呼叫系统 | 1 | 套 |  |
|  | 探视系统 | 1 | 套 |  |
|  | 门禁系统 | 8 | 套 |  |
|  | 卫生间 | 4 | 间 | 淋浴、扶手、毛巾架、浴霸、台盆、马桶 |
|  | 不锈钢感应洗手池 | 8 | 套 |  |
|  | 观片灯 | 18 | 盏 |  |
|  | 传递窗 | 2 | 套 |  |

内科四层儿科三病区维保服务内容清单

| 序号 | 内容 | 数量（面积） | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装饰系统、空调系统、强弱电系统、 医疗气体系统、给排水系统 | 1170 | m2 |  |
| 2 | 热交换机组 | 3 | 组 |  |
| 3 | 等离子消毒机 | 15 | 套 |  |
| 4 | 风机盘管 | 38 | 套 |  |
| 5 | 自动门 | 5 | 台 |  |
| 6 | 平推门 | 48 | 套 |  |
| 7 | 输液轨道 | 22 | 套 |  |
| 8 | 减压箱 | 2 | 套 |  |
| 9 | 设备带 | 22 | 位 |  |
| 10 | 配电箱 | 6 | 套 |  |
| 11 | LED净化灯 | 153 | 盏 |  |
| 12 | 监控系统 | 1 | 套 | 12个摄像头 |
| 13 | 背景音乐 | 1 | 套 | 36个扬声器 |
| 14 | 呼叫系统 | 1 | 套 |  |
| 15 | 门禁系统 | 5 | 套 |  |
| 16 | 卫生间 | 16 | 间 | 淋浴、扶手、毛巾架、浴霸、台盆、马桶 |
| 17 | 洗手池 | 6 | 套 |  |
| 18 | 观片灯 | 18 | 盏 |  |
| 19 | 传递窗 | 2 | 套 |  |
| 20 | 病床隔帘轨道 | 22 | 套 |  |

介入新装修手术室维保服务内容清单

| 序号 | 维修内容 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 介入手术室区域内装饰系统、空 调系统、强弱电系统、医疗气体系统、给排水系统 | 132 | m2 |  |
| 2 | 新风机组 | 1 | 套 |  |
| 3 | 排风机组 | 1 | 套 |  |
| 4 | 电动气密门（含双开） | 2 | 套 |  |
| 5 | 手推门 | 4 | 套 |  |
| 6 | 药品柜 | 1 | 套 |  |
| 7 | 照明灯具 | 1 | 项 盏 |  |
| 8 | 不锈钢洗手池 | 1 | 套 |  |