## Sheet1
分枝杆菌检测系统主要技术参数及要求
推介型号：
序号 | 技术参数要求 | 推介产品对应技术参数 | 备注
1 | 样本种类：能对痰、组织、胃液、大便及其他非血液标本进行分枝杆菌检测，涵盖了临床绝大多数致病性分枝杆菌。
2 | 药敏试剂盒种类：提供配套的一线药药敏实验试剂盒，包括五种药物：链霉素、异烟肼、利福平、乙胺丁醇、吡嗪酰胺，链霉素、异烟肼和乙胺丁醇可提供高浓度药敏试剂盒的药敏实验。具备抗结核二线药药敏检测功能，配套药敏架上机使用，可以根据临床或WHO对耐多药结核病治疗需求开展对德拉马尼、贝达奎宁等多种抗结核药物药敏检测；
3 | 系统具有自动校正功能，无需人工进行检测校正。具有记录和分析连续动态结果功能。
4 | 仪器可放≥800支液体培养管，仪器内置校准管，实时更新校准曲线；
5 | 阴性检测天数最长≤42天；分枝杆菌阳性培养平均时间4～11天；平均药敏报告时间：≤10天。报阴、报阳、污染时可查询完整生长曲线，协助确认机器判读是否正确。
6 | 具有孔位状态实时监控功能及重新放入功能，培养瓶取出后再放入，所有数据不丢失，能继续检测，有效应对假阳性的发生。
7 | 设备内置自动判读软件，具有记录和分析连续动态结果功能，确保结果的准确可靠。
8 | 自动提示实时状态功能，可显示各培养箱中孔位实时状态、完整培养曲线及系统状态；