## Sheet1
全自动粪便分析仪主要技术参数及要求
推介型号：
序号 | 技术参数要求 | 推介产品对应技术参数 | 备注
1 | 系统功能要求：样本采集后运送、检测、回收全过程封闭。
2 | 检测项目： 全自动实现样本颜色与性状拍照与结果自动判读；样本有形成分（细胞、食物残留、细菌、病毒、寄生虫虫体及虫卵、原虫、结晶与其它颗粒等）显微镜检拍照与结果自动判读；样本免疫学项目（粪便隐血、转铁蛋白、乳糖检测、幽门螺杆菌、腺病毒、轮状病毒、诺如病毒、钙卫蛋白、乳铁蛋白等）免疫层析法（含金标法）检测与结果自动判读。
3 | 样本检测速度： ≥60标本/小时。
4 | 样本采集管要求：全封闭设计，具有内外定位装置，可进行两端穿刺加注或吸样，吸样针倒置上穿定量吸样；采集管内部具有不锈钢材质滤网结构，可有效富集寄生虫卵；
5 | 急诊和常规标本随到随检
6 | 样本稀释混匀过滤单元：自动穿刺注入稀释液稀释，并可进行智能二次稀释。满足所有标本的检测要求，尤其是满足虫卵标本的集卵要求；
7 | 厂家是否具有自产配套试剂，如有，请列出清单。
8 | 厂家是否具有自产配套质控品，如有，请列出清单。软件自带质控功能模块，可上机操作。