## Sheet1
全自动毛细管电泳仪主要技术参数及要求
推介型号：
序号 | 技术参数要求 | 推介产品技术参数 | 备注
1 | 检测方法：毛细管电泳法；
2 | 检测项目：糖化血红蛋白、血红蛋白电泳、血清蛋白电泳、免疫分型电泳
3 | 样本类型：血清、全血、尿液；
4 | 检测通道：≥8条并行毛细管同时运行；
5 | 触屏控制：仪器上自带触摸屏，可脱离电脑进行操作控制；
6 | 毛细管内径：仪器标配的毛细管内径不超过50微米；
7 | 闭盖检测：全血样品检测时不需要开盖检测，采血管可以闭盖放入机器，穿刺吸样。最大程度避免生物危害；
8 | 条码系统：标本试管及试管架均由条型码阅读器自动识别；
9 | 质控系统：具有正常质控品，可使用L-J质控图表进行质控统计，保证检测结果的准确性；