## Sheet1
生物样本库主要技术参数及要求
序号 | 技术参数要求 | 推介产品技术参数 | 备注
1 | 用途：可规范化收集、保存和处置离体生物样本（包括血液、尿液、组织、细胞、DNA等），同时可保存由标本试验和分析过程产生的试验数据以及与标本有关的大量关联信息（如人口统计学信息、临床诊疗信息、生活方式、环境信息等），为人类健康、疾病诊断与药物研发等生物医学研究提供资源。生物样本库设备涵盖样本信息管理、样本前处理、灭菌及样本存储相关设备。
2 | 信息管理。样本管理系统：整体系统化管理生物样本库中样本和设备情况。1套。
3 | 样本前处理区。生物安全柜，A2级别，尺寸1.5米用于双人。1台。
4 | 污物处理区。高压蒸汽灭菌器，内容量≥80L，1台。
5 | 样本存储区。1.超低温冰箱 ≥700L，最低温度至少-80℃ ，10 台。2.小型液氮罐 175L，能存放6000份2ml冻存管，2 台。3.液氮补给罐，2 台。
6 | 人类遗传资源管理申报服务。国务院令强制，科技部备案（保藏），1 项。