附件1：

医用加压仪

一、参数

1.电源电压：220V；电源频率：50HZ；输入功率：100VA；熔断器2*F1AL250V;

★2.压力设定范围包含：15--400mmHg。

★3.流量设定范围包含：0.1--1L/min。

- 4.工作噪声≤50dB。

二、配置清单：列出所投产品详细配置清单，至少包含以下配置：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1 | 台 |  |
| 2 | 硅胶管附传感输液器 | 4 | 套 |  |
| 3 | 电源线 | 1 | 支 |  |
| 4 | 镜鞘 | 2 | 根 | 带阀门 Φ3.0*110 0° |
| 5 | 镜鞘 | 2 | 根 | 带阀门0°Φ3.0*140 |
| 6 | 耳内窥镜 | 2 | 根 | 0° Φ3.0*110 |

附件2：  技术参数偏离表

请各供应商根据所投产品参数，对照采购技术参数要求认真、逐项、如实填写

| 序号 | 采购技术参数要求 | 投标文件技术响应 | 偏离概述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

注：1.表格中“偏离”一列，投标人只能如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。凡投标内容高于招标文件要求的，按“正偏离”填写；低于招标文件要求的，按“负偏离”填写；满足招标文件要求的，按“无偏离”填写。并在“投标文件技术响应栏”一列中写明技术参数。

2.序号应对应该产品在技术参数中的序号。

3.供应商所供的参数信息必须要与设备技术支持资料（包括投标产品技术白皮书或检测报告或图纸或印刷宣传彩页或性能参数说明等）一致，后附产品技术资料，不提供又无法证明相关参数的按照不响应/负偏离处理。

4.技术响应栏中经院内评审专家组认定完全复制采购技术参数要求的给予扣减技术分处理。