德宏州人民医院流量资源池采购需求

- 采购内容：每月提供1500G流量资源池，供心电图机数据传输使用。目前有128台心电图机需要数据传输。

- 技术要求：定向连接，提供50M专线

- 服务需求：

- 提供优质通信网络基础，保障数据传输通畅。

- 合同期内提供7*24小时专人服务，提供必要的技术支持和故障排查服务。

- 在接到故障通知后15分钟内到达现场。

- 提供免费平台监测，可实时监测流量使用情况。

- 定期巡检网络链路情况，平台数据流量监测情况。