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第1章 [bookmark: _Toc204749319][bookmark: _Toc277776488]采购公告

项目概况：德宏州人民医院净化空调过滤器采购项目的潜在供应商应在德宏州人民医院（www.dhzyy.com）获取比选文件，并于2026年 6月4日18时（接收到投标文件时间）前递交响应文件。
一、项目基本情况
（1） 项目编号：DYCN-2026-017
（2） 项目名称：德宏州人民医院净化空调过滤器采购项目
（3） 预算金额： 200000（贰拾万元整）
（4） 采购方式：院内比选
（5） [bookmark: _Toc29806]采购需求（详细采购需求以比选文件第三章内容为准）：
（六）合同履行期限：合同有效期二年或供货金额达到20万元止，以条件先达为准
[bookmark: _GoBack]（七）交货地点：德宏州人民医院
（八）付款方式：
项目费用半年结算一次。采购人在到货、验收合格后， 每半年向中标人发出验收合格报告，中标人根据合同和验收合格报告开具发票。采购人凭供货清单、验收合格证明材料及发票，每半年支付一次货款（按实际使用量支付）。
（九）本项目不接受联合体响应
（十）本项目的特定资格要求：
1.投标人必须有能力供应招标清单上所有物品，要有足够库存，能根据采购人要求能随时供货。
2.所有商品送货至采购人指定地点。运杂费由投标人承担，货物到达指定地点前的货物损毁及损耗由投标人承担。
3.每批次供货数量按采购人实际需求量足量提供并承诺合同期内及时供货（质量符合 GB/T 14295-2008、GB/T 13554-2008 及 GB/T 36370-2018 对于过滤器的相关要求）。过滤器更换后，容尘率未能达标的须免费更换。
4.若商品在合同期内停产，应出具生产厂家相关证明材料并提供该产品升级款，价格按原合同价执行。
二、供应商资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，且提供以下证明材料；
1.具有独立承担民事责任的能力。提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，或自然人的身份证明。
2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。提供证明材料，内容可为以下两者之一：①提供2024年至今任意一年的财务状况报告（至少包含审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表），成立未满1年或成立至今未产生经营活动的供应商提供自成立至今的财务报表或财务情况说明；②提供自响应文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明。
3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。①提供2025年1月至今任意1个月缴纳税收的证明材料，依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件，成立未满1个月或成立至今未产生经营活动的供应商自行提供情况说明；②提供2025年1月至今任意1个月缴纳社会保障资金的证明材料，依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件，成立未满1个月的无需提供或成立至今非供应商自身原因导致未缴纳社会保障资金的则自行提供情况说明。
4.提供具备履行合同所必需的专业技术能力的证明材料或承诺书。
5.无重大违法记录声明：提供参加此次响应活动前3年内（自本项目公告发布之日起前3年内），在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
（二）按照《政府采购货物和服务招标响应管理办法》、《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》等相关要求：
1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动
2.供应商应未列入失信被执行人、未列入重大税收违法失信主体、未列入政府采购严重违法失信行为记录名单（供应商的信用信息查询结果以开标现场查询的结果为准，若供应商有失信行为，视为不满足资格要求，视为无效响应）。
（三）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
三、获取比选文件的方式
获取比选文件的方式：从德宏州人民医院官网（https://www.dhzyy.com），信息公开栏中获取比选文件及其他采购资料（此为获取比选文件的唯一方式）
[bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007]四、公告期限
（一）自本公告发布之日起5个工作日（2026年5月27日至2026 年6月2日）。
（二）本公告在德宏州人民医院官网（https://www.dhzyy.com）发布。
请各报名供应商在此项目未开启响应文件之前密切关注以上网站，如此项目需发布更正公告或者补充（变更）通知均在此网站发布，医院不另行通知，因各供应商未及时上网看到更正公告或者下载补充（变更）通知的后果由供应商自行承担。
五、递交响应文件截止时间、开启响应文件时间和地点
（一）递交方式：邮寄或现场递交
（二）递交响应文件截止时间：2026年6月4日18：00时（收到投标文件时间）
（三）响应文件要求：响应文件一式两份（正、副本）须密封包装，封口处应有供应商单位公章。封皮上写明项目名称、供应商名称及联系方式
（四）递交地点：云南省德宏州芒市勇罕街13号综合楼（招待所）4楼资产管理部
（五）收件人联系方式：0692-2211707 18088155870
（六）开启响应文件时间和地点：2026年6月5日 德宏州人民医院综合楼4楼招标室
（七）该项目无需供应商到场
六、其他补充事宜
采购信息发布及结果公告网站
本公告在德宏州人民医院官网（网址：https://www.dhzyy.com）发布，医院对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。
[bookmark: _Toc19960][bookmark: _Toc28359018][bookmark: _Toc16490][bookmark: _Toc35393636][bookmark: _Toc35393805][bookmark: _Toc28359095][bookmark: _Toc27698]七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]名 称：德宏州人民医院
通讯地址：德宏州人民医院综合楼4楼资产管理部
联系方式：18088155870
采购监督电话
德宏州人民医院纪检监察室：0692-2197825
德宏州人民医院
2026年5月26日
[bookmark: _Toc427678316][bookmark: _Toc427678424][bookmark: _Toc277776501][bookmark: _Toc204749332]









第二章 供应商须知
有意合作的供应商请认真阅读、并充分理解比选文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。供应商没有按照比选文件要求提交全部资料，或者供应商没有对比选文件在各方面都做出实质性响应，将为供应商带来风险，有可能导致其响应被拒绝，或被认定为无效响应。
一、总则
（一）适用范围：本比选文件适用于本次所述项目的采购。
（二）定义：
1.“招标人”或 “采购人”是指：德宏州人民医院。
2.“供应商”是指向采购人单位按时提交响应文件的供应商。
二、不论评审的结果如何，供应商应承担所有与编写和提交响应文件有关的费用。采购人要求截止开启响应文件时间前，供应商进行现场踏勘的，供应商承担因踏勘现场所发生的费用。
[bookmark: _Toc134956121]三、知识产权和货物的所有权
（一）知识产权
1.采购人在中华人民共和国境内使用响应货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。
2．响应报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。
（二）货物的所有权
货物交付并经验收合格后，货物所有权转移至使用单位，如有第三方向货物使用单位提出侵犯其货物所有权的主张，该责任应由供应商承担。
四、关于关联企业：法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，不得同时参加本项目的响应。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。
五、中标（成交）供应商不得将合同转包给其他供应商。
六、本项目不接受联合体响应。
七、质疑与投诉
[bookmark: _Hlk143534740]（一）供应商认为采购文件、评审过程和评审结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，向采购人提出质疑。
（二）供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（1）质疑人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
（三）质疑函须使用财政部制定的范本文件。质疑人为自然人的，质疑函应当由本人签字；质疑人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
（四）质疑人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑， 法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人有权不予答复。
（五）接收质疑函的方式：以书面或电子邮件形式递交由法定代表人、主要负责人签名或者盖章，并加盖公章的质疑函原件和必要的证明材料；邮寄送达的以邮件交邮日期为准。
联系单位：德宏州人民医院
联系电话：0692-2211707
通讯地址：德宏州人民医院综合楼4楼资产管理部
[bookmark: _Toc163492868][bookmark: _Toc140132801]（六）质疑答复
1.采购人应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
2.质疑包括下列内容：
（1）质疑人的姓名或者名称；
（2）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；
（3）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；
（4）告知质疑人依法投诉的权利；
（5）质疑答复人名称；
（6）答复质疑的日期。
[bookmark: _Toc163492869][bookmark: _Toc140132802]（七）投诉
.质疑供应商对采购人的答复不满意或者采购人、未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向医院纪检监察室投诉。供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，且投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
八、响应保证金。
此项目无需缴纳保证金
九、比选文件编制说明
（一）比选文件的组成：
1.采购公告
2.供应商须知
3.采购项目要求
4.评审办法
5.合同格式
6.响应文件格式
7.在采购过程中由采购人所作的澄清、补充、修改、答疑书或通知，构成比选文件的组成部分。
（二）比选文件的答疑和澄清
1.采购人可以对已发出的比选文件、响应邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为比选文件、资格预审文件、响应邀请书的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人应当在响应截止时间前，以发布更正公告的形式通知所有获取比选文件的潜在供应商；并顺延提交响应文件的截止时间。澄清或者修改的内容是比选文件的组成部分。
2．采购人保留对本文件的解释权。供应商在规定的时间内未对比选文件提出疑问或澄清的，将视其为无异议。对比选文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评审小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。
3.采购人可以视采购具体情况，延长响应截止时间和开启响应文件时间，但至少应当在比选文件要求提交响应文件的截止时间次日，将变更时间以发布更正公告的形式通知所有比选文件收受人。
4.依照《中华人民共和国政府采购法》规定，比选文件和响应文件将作为合同附件，与合同内容一样具有同等法律效力。
十、响应文件编制说明
（一）供应商应仔细阅读比选文件，在完全了解比选文件的要求后，编写响应文件。如果没有按照比选文件要求提交全部响应证件及资料，没有对比选文件的实质性要求和条件做出响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则可能导致该响应无效。
对比选文件提出的实质性要求做出响应是指供应商必须对比选文件中标明实质性要求的资格条件、资格证明、服务要求、合同主要条款及其它要求等内容做出满足或者优于原要求的承诺。
（二）无论是否递交响应文件，供应商都应将比选文件及有关的补充、更正文件视为保密文件。
（三）语言和计量单位。响应文件及供应商和采购方就响应交换的文件和来往信件，应以中文书写。除在比选文件的技术规范要求中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。
（四）若供应商所投货物、服务、工程的要求与采购方的要求有偏离的，供应商应逐项提供产品配置列表和技术偏离说明，作为供应商响应文件和采购方评审的依据。
（五）供应商应根据采购要求提供货物和服务合格性以及符合比选文件规定的证明文件，并作为其响应文件的一部分。
（六）响应文件构成。响应文件由下列部分构成，应按统一格式填写（格式详见第五章）。
（七）响应报价
1．供应商所提供的货物均应以人民币报价。包括采购、运输、装卸、搬运、安装、保险、税金、质保、售后维修维护服务等全费用包干。
2.供应商必须按照“第三章采购要求”规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价，并按确定的格式报出总价和分项价格。响应总价中包含了比选文件要求以外的内容的，在评审时不予核减。
3.同一标的物只允许有一个报价，否则将被视为无效响应。
（八）响应文件的有效期
自开启响应文件之日起90天内，响应文件保持有效。响应文件有效期内，本次采购公告响应供应商不足2家的，二次采购公告时内容如无变动供应商无需重复响应。
（九）响应文件须按统一格式填写（比选文件规定要签名的地方除外）。
（十）响应文件的签署及规定，组成响应文件的各项资料均须遵守本条。
十一、响应
（一）响应方式
邮寄或现场递交，响应文件一式两份（正、副本）须密封包装，封口处应有供应商单位公章。封皮上写明项目名称、供应商名称及联系方式
递交地点：云南省德宏州芒市勇罕街13号综合楼（招待所）4楼资产管理部
收件人联系方式：0692-2211707 18088155870
十二、开启响应文件、评审及定标
（一）采购人按比选文件规定的时间、地点组织开启响应文件。开启仪式由德宏州人民医院主持，无特殊要求，供应商无需到场。
（二）按照医院内控制度，供应商（即于开启响应文件时间前邮寄或递交响应文件的响应单位）不足2家的，不得开启响应文件。
十三、资格审查
1.开启响应文件结束后，采购人应当依法对供应商的资格进行审查。合格供应商不足2家的，不得评审。
2.采购人按供应商资格要求（供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件）的规定对供应商响应文件中资格证明文件及采购人通过互联网或者相关信息系统的查询结果进行审查。
十四、评审（详见第四章评审办法）
十五、定标
（一）采购单位按照评审小组推荐的成交候选供应商排名顺序确定成交供应商，如成交供应商因不可抗拒或者自身原因不能履行合同的，采购单位可以确定排名其后第一位的成交候选供应商为成交供应商，以此类推。
（二）最低报价不能作为成交的保证。
（三）公布成交方。采购单位自成交方确定之日起2个工作日内，将在德宏州人民医院官网（https://www.dhzyy.com）发布，同时发出成交通知书。
十六、授予合同
（一）采购人应当自两交通知书发出之日起30日内，按照比选文件和中标（成交）供应商响应文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。
（二）所签订的合同不得对比选文件确定的事项和中标（成交）供应商响应文件作实质性修改。
（三）采购人不得向中标（成交）供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
（四）采购单位保留以书面形式要求合同的卖方对其所投设备的配置、装运方式、交货地点及服务等作适当调整的权利。供应商必须在接到买方的变更指示后15天内根据本条款提出调整合同价款及交货进度等的实施意见。
（五）中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
（六）《成交通知书》将作为签订合同的重要依据，是合同的一个组成部分，对采购方和成交方具有法律效力。
（七）成交方的响应文件及评审过程中有关澄清文件均作为合同附件。
十七、其它事项
需要补充的其他内容：见供应商须知前附表；



[bookmark: _Toc213143151][bookmark: _Toc12714]第三章  采购要求
[bookmark: _Toc213143152][bookmark: _Toc213142795][bookmark: _Toc211496960][bookmark: _Toc213142828][bookmark: _Toc211521616]一、预算金额：200000.00（贰拾万元整）
二、最高限价：200000.00（贰拾万元整）
[bookmark: _Toc213142796][bookmark: _Toc211496961][bookmark: _Toc213143153][bookmark: _Toc213142829][bookmark: _Toc211521617]三、采购需求
	序号
	货物名称
	规格型号
	款式
	框材
	过滤效率
	滤料
	预估使用量
	单价限价（元）

	1
	初效过滤器
	290*595*46
	可洗式
	铝板
	G4
	无纺布过滤棉
	141
	60 

	2
	初效过滤器
	350*355*10
	可洗式
	铝板
	G4
	无纺布过滤棉
	2
	48 

	3
	初效过滤器
	355*360*10
	可洗式
	铝板
	G4
	无纺布过滤棉
	4
	48 

	4
	初效过滤器
	390*395*10
	可洗式
	铝板
	G4
	无纺布过滤棉
	52
	50 

	5
	初效过滤器
	493*595*46
	可洗式
	铝板
	G4
	无纺布过滤棉
	86
	76 

	6
	初效过滤器
	520*525*10
	可洗式
	铝板
	G4
	无纺布过滤棉
	190
	70 

	7
	初效过滤器
	595*595*46
	可洗式
	铝板
	G4
	无纺布过滤棉
	153
	90 

	8
	初效过滤器
	632*632*96
	可洗式
	铝板
	G4
	无纺布过滤棉
	16
	160 

	9
	初效过滤器
	594*594*96
	可洗式
	铝板
	G4
	无纺布过滤棉
	12
	133 

	10
	初效过滤器
	285*590*96
	可洗式
	铝板
	G4
	无纺布过滤棉
	16
	97 

	11
	初效过滤器
	306*632*96
	可洗式
	铝板
	G4
	无纺布过滤棉
	24
	102 

	12
	初效过滤器
	660*495*96
	可洗式
	铝板
	G4
	无纺布过滤棉
	20
	128 

	13
	初效过滤器
	190*190*45
	可洗式
	铝板
	G4
	无纺布过滤棉
	6
	38 

	14
	初效过滤器
	320*190*45
	可洗式
	铝板
	G4
	无纺布过滤棉
	8
	40 

	15
	初效过滤器
	480*580*46
	可洗式
	铝板
	G4
	无纺布过滤棉
	4
	76 

	16
	初效过滤器
	450*1080*96
	可洗式
	铝板
	G4
	无纺布过滤棉
	4
	175 

	17
	初效过滤器
	287*287*46
	可洗式
	铝板
	G4
	无纺布过滤棉
	2
	42 

	18
	初效过滤器
	592*592*46
	可洗式
	铝板
	G4
	无纺布过滤棉
	2
	83 

	19
	初效过滤器
	592*287*46
	可洗式
	铝板
	G4
	无纺布过滤棉
	4
	62 

	20
	中效过滤器
	287*592*381
	4袋式
	铝型材
	F8
	化纤无纺布
	110
	50 

	22
	中效过滤器
	490*592*381
	5袋式
	铝型材
	F8
	化纤无纺布
	48
	52 

	23
	中效过滤器
	592*592*381
	8袋式
	铝型材
	F8
	化纤无纺布
	102
	62 

	24
	中效过滤器
	592*592*300
	8袋式
	铝型材
	F8
	化纤无纺布
	36
	75 

	25
	中效过滤器
	287*592*300
	4袋式
	铝型材
	F8
	化纤无纺布
	48
	50 

	26
	中效过滤器
	289*700*97
	板式
	铝型材
	F8
	化纤无纺布
	12
	106 

	27
	中效过滤器
	289*325*97
	板式
	铝型材
	F8
	化纤无纺布
	66
	73 

	28
	中效过滤器
	290*290*96
	板式
	铝型材
	F8
	化纤无纺布
	18
	66 

	29
	中效过滤器
	490*592*300
	5袋式
	铝型材
	F8
	化纤无纺布
	4
	70 

	30
	中效过滤器
	592*490*300
	6袋式
	铝型材
	F8
	化纤无纺布
	8
	74 

	31
	中效过滤器
	592*592*600
	6袋式
	铝型材
	F8
	化纤无纺布
	2
	85 

	32
	中效过滤器
	592*287*600
	6袋式
	铝型材
	F8
	化纤无纺布
	4
	56 

	33
	中效过滤器
	287*287*600
	3袋式
	铝型材
	F8
	化纤无纺布
	2
	50 

	34
	高效过滤器
	305*610*292
	　
	铝型材
	H14
	超细玻纤滤纸
	22
	252 

	35
	高效过滤器
	475*475*66
	　
	铝型材
	H14
	超细玻纤滤纸
	5
	150 

	36
	高效过滤器
	600*600*150
	　
	铝型材
	H14
	超细玻纤滤纸
	2
	251 

	37
	高效过滤器
	755*600*50
	　
	铝型材
	H14
	超细玻纤滤纸
	29
	229 

	38
	高效过滤器
	755*605*60
	　
	铝型材
	H14
	超细玻纤滤纸
	10
	276 

	39
	高效过滤器
	1030*580*70
	　
	铝型材
	H14
	超细玻纤滤纸
	6
	420 

	40
	高效过滤器
	630*480*70
	　
	铝型材
	H14
	超细玻纤滤纸
	2
	213 

	41
	高效过滤器
	450*800*70
	　
	铝型材
	H14
	超细玻纤滤纸
	6
	254 

	42
	高效过滤器
	320*320*220
	　
	铝型材
	H13
	超细玻纤滤纸
	26
	140 

	43
	高效过滤器
	630*630*220
	　
	铝型材
	H13
	超细玻纤滤纸
	13
	404 

	　
	总计
	　
	　
	　
	　
	　
	1327
	　











（一）技术需求
	[bookmark: _Hlk228283070]   设备名称
	要求

	空调过滤器
	投标人提供第三方检测机构出具的投标产品有效的检测报告。包含初效过滤器/ G4、中效过滤器/F8、高效过滤器/H13、高效过滤器/H14 



（二）商务需求
1.合同期限
合同有效期二年或供货金额达到20万元止，以条件先达为准。
2.供货时间
在接到供货通知后半小时内响应，到货时间不得超过 72小时。如未按采购人指定时间、地点送达， 造成采购人的损失由中标人承担。
3.验收标准
3.1由主管部门组织进行验收。按照合同完成全部工作量，满足采购人质量要求并通过使用验收。
3.2中标人应对所供货物作出全面自查和整理，并列出清单，作为采购人验收和使用的条件依据，清单应随所供的货物交给采购人。
3.3中标人按照合同约定供货，货物必须符合采购人要求，不得提供合同以外产品，所有产品为合格正品且符合国家相关质量标准，提供合格证。若不符合采购人要求，须在24小时内补充并更换。
3.4每批次验收工作开展前，中标人应按规定向采购人提交《供货清单汇总告》及产品质量检验合格证明文件，作为验收必备材料。
4.付款条件
合同期为二年，项目费用半年结算一次。采购人在到货、验收合格后， 每半年向中标人发出验收合格报告，中标人根据合同和验收合格报告开具发票。采购人凭供货清单、验收合格证明材料及发票，每半年支付一次货款（按实际使用量支付）。
5.质保及售后服务
（1）因中标人所供货物、材料制造质量或安装问题出现故障时，中标人在接采购人通知后应及时赶到采购人现场，免费予以排除故障、修复，无法修复应更换所供货物。中标人还应支付因更换所发生的运输、保险、安装、检测等有关的全部费用。
（2）在质保期内，因采购人使用不当原因出现货物故障时，中标人在接采购人通知后应帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，仅收取成本费。
质量标准
（1）中标人应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合采购文件及本合同规定的质量、规格和性能的要求。验收过程中发现产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，采购人有权终止合同，造成的一切损失由中标人承担。
（2）中标人提供的所有货物必须满足文件要求，材料的品质须和中标人报价表注明的材料品牌、规格型号、价格等相符，否则中标人承担违约责任。
（3）中标人应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，中标人应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。
（4）中标人必须保证所提供的产品符合国家相应质量要求，供货时必须随产品提供出厂材料，包括但不限于检验报告、产品合格证（原件）等。
6.其他要求
现场条件
（1）如对所供货物不清楚，请供应商自行认真踏勘现场条件，充分了解供货及安装地点、位置及任何其它足以影响投标报价的情况，一旦成交不得对现场条件提出额外要求。
（2）供应商应充分考虑影响本次报价的因素、预计实施过程中各种不利因素，由此可能发生的费用均由供应商考虑并包含在报价中。成交后，供应商不得再以不完全了解现场情况等为理由而提出额外付款或延长供货期等的要求，若有此类要求，采购人将不作任何答复与考虑，供应商应承担现场踏勘的责任和风险，踏勘现场的费用由供应商自行承担。

[bookmark: _Toc213143154]
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第四章  评审办法

采购人根据采购项目特点依法依规组建评审小组，按照比选文件中规定的评审方法和标准对响应文件先进行符合性审查，再对符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
一、符合性审查
即对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足比选文件的实质性要求。实质上响应的响应文件应该是与比选文件要求的关键条款、数量、条件和规格相符没有实质偏离的响应文件。评审小组决定响应文件的响应程度只依据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但响应文件有不真实、不正确内容的除外。
（一）响应文件报价出现前后不一致的，以及不同文字文本响应文件的解释发生异议的，按照下列规定修正：
响应文件中响应一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以响应一览表（报价表）为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以响应一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价须经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。对价格存在错误（不一致、计算错误、金额单位不对等）的响应，评审小组可以按上述原则进行修正，也可以直接将其响应定为无效。（请供应商务必认真审核报价）
（二）响应文件的澄清。评审期间，对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组应当以书面形式（应当由评审委小组专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。但不得允许供应商对响应报价等实质性内容做任何更改。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清文件是其响应文件的组成部分。
（三）无效响应文件。有下列情形之一的，作为无效响应文件处理：
· 报价超过比选文件中规定的预算金额或者最高限价的；
· 响应货物（或工程、服务）数量明显不能满足比选文件的要求；
· 响应文件未按比选文件要求签署、盖章的；
· 不具备比选文件中规定的资格要求的；
· 响应文件未按规定的格式、内容和要求编制的（如内容填写不全，字迹模糊，难以辨认，报了选择性的品牌、规格型号、价格）；
· 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
· 响应文件数量不齐、无盖章或印章不清晰的；
· 没有报价或在一个采购项目，响应单位有两个或多个报价，又未书面声明哪一个有效的；
· 经评审专家评审认为供应商所响应产品质量明显不能满足采购方使用要求的；
· 经评审专家评审认为供应商所投产品不能满足采购方基本使用需求的；
· 符合比选文件中规定的被视为无效响应的其它条款的；
· 不符合法律、法规规定的其他实质性要求的或评审小组认为应当作无效响应的其他情况；
（四）出现下列情形之一的，应予废标。废标后，采购人应当将废标理由通知所有供应商。符合专业条件的供应商或者对比选文件作实质响应的供应商不足两家的；
· 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
· 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
· 因重大变故，采购任务取消的。
（五）有下列情形之一的，视为供应商串通响应，其响应无效：
· 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
· 不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；
· 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
· 不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；
· 不同供应商的响应文件相互混装；
`
二、评审会议
1评审小组组建
本项目从院内、院外选取3人或以上（单数）组成评审小组。
2.资格审查
评审小组对响应文件进行资格审查，未通过资格审查的响应文件无效，资格审查标准如下：
	序号
	评审因素
	资格评审标准

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，或自然人的身份证明；（加盖公章）

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供证明材料，内容可为以下两者之一：①提供2024年至今任意一年的财务状况报告（至少包含审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表），成立未满1年或成立至今未产生经营活动的供应商提供自成立至今的财务报表或财务情况说明；②提供自响应文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明；（加盖公章）

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺书；（加盖公章）

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	①提供2025年1月至今任意1个月缴纳税收的证明材料，依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件，成立未满1个月或成立至今未产生经营活动的供应商自行提供情况说明；②提供2025年1月至今任意1个月缴纳社会保障资金的证明材料，依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件，成立未满1个月的无需提供或成立至今非供应商自身原因导致未缴纳社会保障资金的则自行提供情况说明；（加盖公章）

	5
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（加盖公章）

	6
	法律、行政法规规定的其他条件
	①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
②供应商及法定代表人在“信用中国”未被列入失信被执行人名单；供应商在“信用中国”未被列入重大税收违法失信主体、在“中国政府采购网”中未被列入：政府采购严重违法失信行为记录名单。（注：以上网站均由采购人在评审时查询，若供应商或法定代表人有不良信誉，视为不满足资格要求，响应文件无效。）

	7
	本项目的特定资格要求
	1、投标人必须有能力供应招标清单上所有物品，要有足够库存，能根据采购人要求能随时供货。
2、所有商品送货至采购人指定地点。运杂费由投标人承担，货物到达指定地点前的货物损毁及损耗由投标人承担。
3 、每批次供货数量按采购人实际需求量足量提供并承诺合同期内及时供货（质量符合 GB/T 14295-2008、GB/T 13554-2008 及 GB/T 36370-2018 对于过滤器的相关要求）。过滤器更换后，容尘率未能达标的须免费更换。
4、若商品在合同期内停产，应出具生产厂家相关证明材料并提供该产品升级款，价格按原合同价执行。




二、商务和技术评审
（一）评审小组对具备实质性响应的响应文件进行评审和比较。
（二）在评审期间，供应商不得干扰和阻碍评审工作，供应商不得询问评审情况，任何影响和干扰评审工作的行为都可能导致被取消本次评审的资格，并承担相应的法律责任。
（三）在评审过程中，评审专家不得与供应商私下交换意见，从评审工作开始，直到授予供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较响应的有关资料以及授标意向等，均不得向供应商或其他无关的人员透露。否则，评委应承担法律、法规责任。
（四）评审方法及评分标准：评审采取综合评分方法进行（百分制）。



	序号
	评审项目
	标准分
	评分标准

	一、报价部分（30 分）

	1
	响应报价
	30 分
	响应报价得分=评审基准价/响应报价（评审价）×响应报价分值
评审基准价：以满足比选文件要求且响应价格最低的有效响应报价为评审基准价，其价格分为满分，其他供应商的价格统一按上述响应报价公式计算。
注：
①响应报价超过最高限价，按无效响应文件处理；
②小数点后保留 2 位小数；
③本国产品价格评审优惠：在本项目有本国产品与非本国产品共同参与竞争的前提下，供应商提供的符合本国产品标准的产品成本之和，占其提供的全部产品成本之和的比例达到 80%及以上的，对其全部产品总报价给予 20%的价格扣除，即：评审价=响应报价-(响应报价*20%)。


	[bookmark: _Hlk230678448]二、商务部分（50分）

	1
	产品质量体系认证
	9分
	投标人需提供以下有效的证书：
1.所投所有产品生产厂家均获得质量管理体系认证得3分。
2.所投所有产品生产厂家均获得环境管理体系认证得3分。
3.所投所有产品生产厂家均获得职业健康管理体系认证得3分。
（以有效认证证书复印件及投标截止日前一周内在全国认证认可信息公共服务平台查询结果截图加盖公章为计分依据）
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	2
	厂家授权
	3分
	投标人提供所投所有产品生产厂家的授权函或区域总代理转授权函（提供转授权函的，还须提供生产厂家对区域总代理的授权函复印件且该复印件须加盖区域总代理公章）得3分。

	3
	供货方案
	9分
	供货方案应包括清晰详细的时间计划、人员安排及技术服务等内容。 
①方案内容全面具体，时间计划考虑周全，人员安排科学合理，技术服务针对性强得9分;
②方案内容完整，时间计划考虑周全，人员安排基本合理，技术服务针对性较强得6分;
③方案内容较详细，有时间进度计划，人员安排基本合理，技术服务针对性一般得4分 ;
④方案内容较简单，时间进度计划或人员安排有简略或缺失，提供基础的技术服务得2分;
⑤其余情况不得分。

	4
	人员配备
	2分
	投标人应配备一名专职人员负责本项目合同的履行，包括订货、供货等工作。在此基础上，每增加一人得1分，最多得2分。
应提供承诺函、相应人员身份证及投标人近半年内任意一个月为该人员缴纳社保的证明或附劳动合同复印件加盖公章作为计分依据

	5
	质量保证措施及承诺
	9分
	根据投标人针对本项目的质量保证措施及承诺是否可靠具体，计划是否详细、可行、投标人提供针对出现货物质量问题的补救措施的合理可行性进行评审。 ①质量保证措施及承诺可靠具体，计划详细、可行性高，补救措施十分完善，方案切实可行，能完全满足需求的，得9分;②质量保证体系及措施承诺可行，计划较详实、补救措施较完善，方案较可行能基本满足需求的，得6分 ;③质量保证体系及措施承诺可行，计划一般、可行性一般、补救措施一般的，得4分 ;④质量保证体系及措施承诺较差，计划、可行性较差、补救措施差，得2分 ;⑤不提供质量保证措施及承诺不得分。

	6
	售后服务方案
	8分
	根据投标人的跟踪服务情况、应急响应时间等售后服务方案进行评审。 ①售后服务方案完善具体、 内容详细可行，考虑周全，针对性强，得8分 ;②售后服务方案完善具体、内容可行，针对性较强，得5分 ; ③售后服务方案基本完整，考虑全面，具有一定的针对性，基本满足项目要求得3分 ;④售后服务方案简单，针对性一般，得1分 ;⑤未提供方案或内容不完备的不得分。

	7
	业绩
	10分
	投标人提供近三年（2022年5月至今） 同类产品供货业绩，每提供一份得2分，满分10分。

应提供投标人从项目委托方获得的合同（如涉及第三方，还须提供的得到委托方认可的证明材料）为计分依据，否则不得分。时间认定以合同签订时间为准。。

	三、技术部分（20 分） 

	1
	检测报告
	20分
	投标人能提供第三方检测机构出具的下述投标产品有效的检测报告，每提供一份得5分，共20分。
初效过滤器/ G4、中效过滤器/F8、高效过滤器/H13、高效过滤器/H14，以投标人提供的带有CMA标识的有效检测报告为计分依据，同一种产品不同检测报告视为一份 ，不重复计分。


（五）统计供应商综合得分
（1）评审小组按评分标准规定的评分标准和分值进行打分，并计算出供应商总得分。
（2）技术、商务部分得分由评审小组成员独立评分，供应商各项评分因素得分为该项因素各评委评分的算术平均值（保留小数点后两位），小数点后第三位“四舍五入”。
（六）填写评审报告
1.评审小组填写、确认“德宏州人民医院比选采购记录单”内容。
2.评审小组按最终得分由高到低顺序推荐成交候选人；最终得分相同的，按照评审报价得分由高到低顺序推荐；报价得分相同的，按照技术参数评审得分由高到低顺序推荐；技术参数分得分相同的，按照商务要求评审得分由高到低顺序推荐；当第一成交候选人拒绝与采购人签订合同的采购人可以按照比选采购记录单供应商所得分排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
3.评审小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评审小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评审小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。
[bookmark: _Toc20872][bookmark: _Toc432106535][bookmark: _Toc432194885][bookmark: _Toc321836413]4.评审结果汇总完成后，不得修改评审结果或者要求重新评审，但资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经评审小组一致认定评分畸高、畸低的情形除外。出现上述除外情形的，评审小组应当现场修改评审结果，并在评审报告中明确记载。
5.评审小组发现比选文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者比选文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人书面说明情况，采购人修改比选文件后重新组织采购活动；发现供应商提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人报告。
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合同编号：              合同自编号：               项目编号：

●本合同须加盖甲乙双方骑缝章有效
德宏州人民医院

（院内采购） 


合
同
书 


签订地点:德宏州人民医院
签订日期:   年　 月　 日

德宏州人民医院洁净空调过滤器供货合同

甲方（采购方）：德宏州人民医院
法定代表人：陶安周
地址：德宏州芒市勇罕街13号
联系电话：0692-2121798

乙方（供货方）： 
法定代表人： 
地址： 
联系电话：

依据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，甲乙双方就德宏州人民医院            净化空调初、中、亚高效签订供货合同，以便共同遵守。
第一条 产品信息及价格
甲方因工作需要,特向乙方采购净化空调初效、中效、亚高效过滤器 ，经双方协商，按双方商定的产品信息及单价进行供货，详见德宏州人民医院“洁净空调过滤器”院内采购项目过滤器报价清单。
第二条 质量要求
 1、乙方必须按甲方的要求提供相应货物，并且符合国家规定的质量技术和行业质量标准，通过监督部门的检测。
   2、乙方所供货物必须包装，并确保安全无损运抵甲方现场。由于包装不善所引起的损失由乙方承担。
   3、乙方所供货物，按照《货物质量法》货物售后三包规定，若出质量问题，乙方必须无条件退货或换货。
第三条 供货时间
供货期限为；    年，自       年    月    日至    年    月    日止。
第四条甲方责任
   1、在合同约定的时间内验收货物，验收合格后接受乙方提供的货物。
   2、按合同的约定支付货款。
   3、如需增加本合同以外的货物数量及材料或特殊的质量要求，甲方应及时与乙方协商解决。
第五条 乙方责任
1、乙方所供货物应与合同所规定数量、质量、型号、规格等相符。
2、乙方所供货物质量必须符合国家相关行业用品质量要求。
第六条  验收
乙方将合格的货物送到甲方指定地点，由甲、乙双方按照货物质量标准验收。
第七条  付款方式
项目费用半年结算一次。采购人在到货、验收合格后， 每半年向中标人发出验收合格报告，中标人根据合同和验收合格报告开具发票。采购人凭供货清单、验收合格证明材料及发票，每半年支付一次货款（按实际使用量支付）。

第八条 违约责任
1、乙方若无正当理由延误交货，超出供货期，乙方每天按合同总额的1%向甲方支付违约金。
2、若甲方不在规定的时间内付款，每天按合同总额的1%向乙方支付违约金。
3、因甲方无故拒收货物，由此给乙方造成的损失由甲方承担。
4、甲乙双方中任何一方擅自中途提出终止协议时，提出终止协议方需赔偿另一方终止协议部分总款的50%的违约金。
5、合同期内如出现质量问题，经协商无果，甲方有权终止合同。
第九条 免责条件
甲乙双方任何一方因地震、暴雨、寒流、大雾天气、台风、战争等不可抗力的原因不能履行或不能完全履行合同约定，根据双方共同协商，可根据情况，部分或全部免除承担违约责任。
第十条 争议的解决
    执行本合同中发生争议，由甲乙双方共同协商解决，协商不成的，任何一方可以向合同签订地芒市人民法院提起诉讼。
第十一条  本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。经双方法定代表人（或双方本项目负责人）签字盖章之日起生效。
第十二条  其它未尽事宜，由双方协商确定。
公司账号：：户  名： 
开户行： 
帐  号：



甲    方：德宏州人民医院                  乙方：

经办人：                                  法定代表人（或本项目负责人）

本项目负责人：                            签    字：

分管领导：

法定代表人：   
    
签字日期：                               签字日期：
    













第六章响应文件格式

[bookmark: _Toc471475470][bookmark: _Toc381192514][bookmark: _Toc363657184]封面
德宏州人民医院    采购项目


响 应 文 件


项目名称：
供应商全称（加盖公章）：
地址：
邮政编码：
联系人：
联系电话：
电子邮箱：
日期：
[bookmark: _Toc451248259]
一、价格部分
[bookmark: _Toc451248260]（一）响应报价（唱标）一览表
项目名称：
项目编号：
	总报价（元）
	

	质保期
	

	合同履行期限
	

	备注
	



注：此报价一览表，供应商应放在响应文件封面后第一页。


供应商（盖单位公章）：
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
日 期：


[bookmark: _Toc5951][bookmark: _Toc444606624][bookmark: _Toc16735][bookmark: _Toc8654]
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（二）分项报价表
[bookmark: _Toc451248264]项目名称：
项目编号：
	序号
	货物名称
	厂家
	品牌
	规格型号
	款式
	框材
	过滤效率
	滤料
	单价
	单位
	数量
	合计
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



1. 未填写本表格的供应商将不能通过符合性审查。
2.报价为服务费，即为包干制费用，包含人员全部工资薪金、劳保福利、国家规定购买的各项保险、乙方需要上交的税金、管理费、装具费、人员服装等基本装备费用，以及其他相关费用。
3. 表格长度可根据需要自行调整，表中所列内容为必须填写项目，供应商可根据自身情况增加内容。
4. 本表需按照本文件第三章采购需求中第三点采购清单中的设备进行填写。
供应商：（盖单位鲜章）
法定代表人或委托代理人：（签名或签章）
年   月   日

二、资格性文件
（一）响应函
致德宏州人民医院：
根据你方的（采购项目名称）  的比选文件（编号），经详细研究，决定参加该采购项目的响应，至少包括以下文件。
1.封面
2.价格部分
3.资格性文件
4.商务部分
据此函，我方愿意为本次响应保证，并承诺如下：
1.按比选文件的要求，我方愿意按比选文件的要求提供报价，并以最优惠的价格参加本次采购项目的响应。
2.响应有效期为递交响应文件之日起90天，中标（成交）供应商响应有效期延至合同验收之日。
3.我方已经详细地阅读了全部比选文件及其附件，包括澄清及参考文件（如果有的话）。我方已完全清晰理解比选文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。
4．如果在开标后规定的响应有效期内撤回响应，我们的响应保证金可以不予退还。
5.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。
6.我方承诺在本次响应文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。
7.我方完全服从和尊重评审小组所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标（成交）资格。
8.一旦我方中标，我们将根据比选文件及其有效补充文件的规定，严格按照相关法律规定履行自己的责任和义务。 
9.若中标，我方保证严格遵守操作规程，安全作业，若因我方原因导致安全事故发生，我方愿承担一切责任。



法定代表人或授权代理人（签章）：
供应商全称（加盖公章）：
[bookmark: _Toc451248265]日期：    年   月  日


（二）法定代表人资格证明及供应商法定代表人授权书
1．法定代表人资格证明书
供应商名称：
姓名：性别：身份证号码：职务：
系（供应商）的法定代表人。
联系电话：
特此证明

供应商（签章）：
年  月  日

2．供应商法定代表人授权书（如无授权代理人则无需提供）
本授权委托书声明：我 （姓名） 系 （供应商名称） 的法定代表人，现授权委托我单位的  （姓名） 为我公司代理人，以公司名义参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。代理人在开标、评审、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转委权。特此委托。
供应商全称（加盖公章）：
联系电话：

法定代表人（签章）：
日期：  年   月   日
	

身份证扫描件
	

身份证扫描件

	

身份证扫描件
	

身份证扫描件
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（三）供应商资格证明材料
（以下内容为证件的，提供扫描件）

1．提供合法有效的《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》或三证合一的《营业执照》原件扫描件;
2. 提供2024年或2025年的财务报表（含资产负债表、利润表、现金流量表）原件扫描件。如公司成立不满1年的，提供自成立至今财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表）原件扫描件；
3. 提供2025年1月至今任意1个月依法缴纳税收和缴纳社保的证明材料（如公司成立未满1个月，提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭证或相关情况说明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件或情况说明或证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）扫描件；
4. 具备履行合同所必需的专业技术能力的证明材料或承诺（如是证明材料提供原件扫描件，如是承诺格式如下）：
承诺
我公司完全具备履行合同所必需的专业技术能力

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签章：
供应商名称（加盖签章）：
日期：  年   月   日




5．参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式如下）。

声　　明
（1）我公司在参加此次（项目名称）比选采购前3年内没有在经营活动中因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚等重大违法记录。
（2）我公司及其法定代表人承诺未被列入失信被执行人、重大税收违法案件失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签章：
供应商名称（加盖签章）：
日期：  年   月   日











	
序号
	评审内容
	证明材料

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，或自然人的身份证明；（加盖公章）

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供证明材料，内容可为以下两者之一：①提供2024年至今任意一年的财务状况报告（至少包含审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表），成立未满1年或成立至今未产生经营活动的供应商提供自成立至今的财务报表或财务情况说明；②提供自响应文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明；（加盖公章）

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺书；（加盖公章）

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	①提供2025年1月至今任意1个月缴纳税收的证明材料，依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件，成立未满1个月或成立至今未产生经营活动的供应商自行提供情况说明；②提供2025年1月至今任意1个月缴纳社会保障资金的证明材料，依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件，成立未满1个月的无需提供或成立至今非供应商自身原因导致未缴纳社会保障资金的则自行提供情况说明；（加盖公章）

	5
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（加盖公章）

	6
	法律、行政法规规定的其他条件
	①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；提供说明，格式见附件；并加盖公章。

	7
	本项目的特定资格要求
	1、投标人必须有能力供应招标清单上所有物品，要有足够库存，能根据采购人要求能随时供货。
2、所有商品送货至采购人指定地点。运杂费由投标人承担，货物到达指定地点前的货物损毁及损耗由投标人承担。
3 、每批次供货数量按采购人实际需求量足量提供并承诺合同期内及时供货（质量符合 GB/T 14295-2008、GB/T 13554-2008 及 GB/T 36370-2018 对于过滤器的相关要求）。过滤器更换后，容尘率未能达标的须免费更换。
4、若商品在合同期内停产，应出具生产厂家相关证明材料并提供该产品升级款，价格按原合同价执行。















三、技术部分
（一）技术参数对照表
	序号
	货物名称
	采购要求
	响应人响应情况

	
	
	
	响应（有/无）
	第三方检测机构名称
	备注

	1
	
	投标人提供的带有CMA标识的有效检测报告
初效过滤器/ G4、中效过滤器/F8、高效过滤器/H13、高效过滤器/H14
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	


说明：
1.供应商必须对应比选文件“技术参数要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合比选文件要求。
2.供应商应按响应货物出具第三方检测报告
3.供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。
4.响应可根据实际增加行数。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：
响应响应人名称（加盖公章）：    日期：   年  月  日

四、商务部分
（一）产品质量体系认证
（根据采购需求和详细评审要求，格式自拟）
（二）厂家授权
（根据采购需求和详细评审要求，格式自拟）
（三）供货方案
（根据采购需求和详细评审要求，格式自拟）
（四）人员配备
（根据采购需求和详细评审要求，格式自拟）
（五）质量保证措施及承诺
（根据采购需求和详细评审要求，格式自拟）
（六）售后服务方案
（根据采购需求和详细评审要求，格式自拟）
（七）业绩
（根据采购需求和详细评审要求，格式自拟）
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（一）产品质量体系认证
（按照评审办法要求提供，格式自拟）


供应商全称（加盖单位公章）：　　　　　　　　　　　　
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：　　　　　　　　　　
日期：      年      月      日

（二）厂家授权
（按照评审办法要求提供，格式自拟）

供应商全称（加盖单位公章）：　　　　　　　　　　　　
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：　　　　　　　　　　
日期：      年      月      日

















[bookmark: _Toc4026]（三）供货方案
（按照评审办法要求提供，格式自拟）

供应商全称（加盖单位公章）：　　　　　　　　　　　　
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：　　　　　　　　　　
日期：      年      月      日
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（四）人员配备
（按照评审办法要求提供，格式自拟）

供应商全称（加盖单位公章）：　　　　　　　　　　　　
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：　　　　　　　　　　
日期：      年      月      日
















（五）质量保证措施及承诺
（按照评审办法要求提供，格式自拟）

供应商全称（加盖单位公章）：　　　　　　　　　　　　
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：　　　　　　　　　　
日期：      年      月      日
















（六）售后服务方案
（按照评审办法要求提供，格式自拟）

供应商全称（加盖单位公章）：　　　　　　　　　　　　
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：　　　　　　　　　　
日期：      年      月      日
















（七）业绩
（按照评审办法要求提供，格式自拟）

供应商全称（加盖单位公章）：　　　　　　　　　　　　
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：　　　　　　　　　　
日期：      年      月      日
















五、比选文件要求或供应商认为有必要提供的其它资料


